良苑大厦部分消防设施及院内附属工程改造项

项目技术标准和要求

一、本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及安徽省、合肥市或行业的有关工程建设标准、规范和设计文件的要求。

二、改造范围和内容

本次维修改造范围为良苑大厦部分消防设施及院内附属工程改造项目（包括但不限于消火栓、管道维修更换、吊顶拆除；垃圾池拆除、房屋、院墙翻新、雨棚更换、砌筑沙池等）。

二、施工要求

现场采用分块施工不得影响正常办公需求，项目施工如需向住建或消防等主管部门报批手续由施工方办理费用自理；甲方协助办理。

三、施工材料要求

中标单位应按响应文件的内容和有关标准要求采购施工材料，并向采购人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。采购人有权对中标单位提供的材料进行抽检并咨询第三方检测机构，如中标单位提供的材料不合格，采购人有权进行退货，并要求中标单位提供合格的施工材料。

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明灯源 | 欧普、雷士、三雄极光 |  |
| 2 | 真石漆、乳胶漆 | 立邦、三颗树、华润 |  |
| 3 | 电线 | 无锡远东、江南、绿宝 |  |

注：供应商可选投其他品牌，但所报品牌不得低于推荐品牌标准，且须经采购人认可后方可使用。